PONUDITELJ:_______________________________

Broj ponude: _______________________________                                 Datum:______________________________

TROŠKOVNIK - Za nabavu Mehaničkih kreveta za njegu za potrebe Doma za odrasle osobe Blato, 32 Ulica 49 20271 Blato, OIB: 99467043079

| Rd. broj | Naziv proizvoda | Jedinica mjere | Količina | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | PDV % | PDV iznos | UKUPNA CIJENA S PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mehanički krevet za njegu Dimenzija kreveta (cm) 204x105 Dimenzije ležeći dio (cm) 200x90 Maksimalna nosivost (kg) 190 Visina podnice (cm) 40 Nagib naslona za leđa 75 stupnjeva - Ručno upravljanje i namještanje kreveta - Konstrukcija kreveta izrađena od nehrđajućeg čelika - Stranice uzglavlja, podnožja i bočne stranice od punog drva - Podnica izrađena od metala-čelična elastična mreža - Fiksna visina ležećeg dijela - Namještanje leđnog dijela podnice-mehanički - Kotači promjera 100 mm s pojedinačnim kočnicama - Bočne stranice-dvostruke, drvene, fiksne, podesive po visini Standardna oprema- trapez s rukohvatom | kom | 21 |  |  |  |  |  |

UKUPNI IZNOS PONUDE (bez PDV-a): ____________________________________________

UKUPNI IZNOS PONUDE (sa PDV-om): ____________________________________________

U _______________, dana__________________ 2022. godine

PONUDITELJ

_________________________

(žig i potpis)